## Sheet1
4号楼加层装修工程量
项目 | 明细 | 工程量 | 单位 | 备注
地暖工程 | 管道碰头 | 1 | 处
| 法兰焊接 | 2 | 个
| 钢管 | 20 | m | DN40
| 地采暖 | 240 | ㎡
| 分水器 | 2 | 台 | 6路
| ppr管 | 40 | m
地面 | 铺地 | 240 | ㎡
顶棚 | 吊顶 | 240 | ㎡
墙面 | 刮白 | 270 | ㎡
| 隔断 | 15 | ㎡
窗 | 窗台板 | 27 | m
| 窗套 | 80 | m
电 | 电线 | 300 | m
| 网线 | 600 | m
| 灯具 | 27 | 个
| 开关 | 16 | 个
| 插座 | 16 | 个
| 网线插板 | 36 | 个
| 配电箱 | 1 | 个
卫生间 | 墙面贴砖 | 35 | m
| 地面铺砖 | 12 | m
| 蹲便 | 3 | 个
| 小便斗 | 2 | 个
| 洗脸盆双盆 | 1 | 个
| 给水管道 | 20 | m | ppr20
| 排水管道 | 20 | m | de110
| 拖布池 | 1 | 个
| 防水 | 30 | ㎡ | 聚氨酯
| 隔断 | 15 | ㎡
| 卫生间进门 | 2 | 趟
| 排气扇 | 2 | 个
楼梯间 | 楼梯踏步 | 20 | ㎡
| 扶手 | 30 | m | 不锈钢
二层暖气罩安装 |  | 8 | 个
二层地暖 | 地采暖 | 50 | ㎡
| 分水器 | 1 | 个 | 6路
二层地面 | 铺地 | 50 | ㎡
二层窗 | 窗台板 | 27 | m
| 窗套 | 80 | m
二层顶面 | 二层吊顶 | 110 | ㎡
二层电 | 二层灯 | 20 | 个
| 电线 | 100 | m
| 网线 | 90 | m
| 网线插板 | 6 | 个
| 开关 | 6 | 个
| 插座 | 6 | 个
二层隔断 |  | 36 | ㎡
二层门 | 门 | 8 | 个
二层刮白 | 二层刮白 | 200 | ㎡
二层暖气管道改造 |  | 8 | 个
二层堵窗户 |  | 5 | 个
二层卫生间 | 墙面贴砖 | 35 | m
| 地面铺砖 | 12 | m
| 蹲便 | 3 | 个
| 小便斗 | 2 | 个
| 洗脸盆双盆 | 1 | 个
| 给水管道 | 20 | m | ppr20
| 排水管道 | 20 | m | de110
| 拖布池 | 1 | 个
| 隔断 | 15 | ㎡
| 卫生间进门 | 2 | 趟
| 防水 | 30 | ㎡ | 聚氨酯
| 排气扇 | 2 | 个
钢化玻璃进户门 |  | 2
钢制进户防盗门 |  | 1
室外下水碰头、包括化粪池 |  | 1
具体施工要求 3层室内要求：墙面刮白、吊顶（矿棉板)、灯具、开关、插座、网线口安装、进户门安装（不锈钢钢化玻璃、带门禁） 楼梯间要求：石材踏步安装、石膏板吊顶、墙面刮白、扶手安装（不锈钢） 二楼装修要求：楼梯间地暖施工、地砖施工、进户门全部更换、窗台板、窗套更换、暖气管道改造、暖气罩安装、进户门安装（不锈钢钢化玻璃、带门禁）